**MUHTELİF KÖY OKULLARININ ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1-CUMHURİYET İLKOKULU ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-Okul bahçesinde bulunan tuvaletin 24 metre pvc yatay oluk,4m.pvc dikey oluk, aynı ebatlarda 4 adet dirsek ve 4 adet bağlantı kelepçesi takılacak

2-Anasınıfı binası için 11m.dikey pvc yağmur oluğu,4 adet pvc dirsek ve bağlantı kelepçeleri takılacak ve onarımı gerektiren yerler elden geçirilicektir.

**2-DADAŞ İLKOKULU ONARIM TEKNİK ŞARTNAME**

**1-Okulun iç kısmında bulunan yaklaşık 13,m2 lik koridorun alt kısmına 4adet 20kg.lık yağlı boya ile boyanması ile okulun 10 sınıfında bulunan 400m2 lik alt kısımlarının 8 adet 20kg.lık boya ile boyanması yapılacak.**

**2-Boyanın renkleri idare tarafından seçilecektir.**

**3-ORMANKAYA İLKOKULU**

**1-Okul çatısı etrafında bulunan 120mn yatay oluk yenileri ile değiştirilecek.**

**2-Kırılan dikey yağmur oluğundan 5 Adet 3m’lik dikey yağmur oluğu yenileri ile değiştirilip yatay ve dikeylerin bağlantısını sağlayacak 5adet dirsek ile monte edilecektir.Olukların arasında kelepçeler ile sabitlenecektir.**

**3-22 Adet 1\*36W Etanj Armatör balatsız-boş gövde led floresan okulun koridor kısımlarına takılacak ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.**

**4-Okulun 1 adet demir kapısının kilidi değiştirilecektir.monte edilecek.15 adet sınıf kapısının kırık koları ve kilit takımları değiştirilecektir.**

**5-Okulun yemekhanesinin yaklaşık 80m2 lik kısmının duvarları iç cephe boyası(20kg.) ile boyanacak ve tavanı ise tavan boyası(7,5kg.) ile boyanacaktır. Boyalar en az iki kat ile boyanacaktır.Boya renkleri idarece seçilecektir.**

**4-ATATÜRK ORTAOKULU ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1-Okulun su tesisat kısımlarında sızma yapan yerlerin dğişimi ve onarımı yapılarak 12 adet musluk ile bir adet gider borusu dirseği değişecek ve çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.**

**2-Okulun aydınlatma aksamındaki onarımların yapılarak 30 adet tasarruf ampulü ve 24 adet floresan lambasının değişimi,arızalı olan floresanlara ise floresan motorlarının takılması yapılıp,çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.**

**3-Sınıf kapılarından 5 adet ahşap kapının kasasız değişimi(194,7\*89cm) yapılacak kol ve anahtar takılı ve çalışır vaziyette teslim edilecek.**

**4- Kapı kolu kırık olan 10 adet kapı kolu değiştirilecek.**

**5-YAZGI İLKOKULU ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-6 tane sınıfın alt ve üst kısmı plastik iç cephe boyası ile iki farklı renkte olacak şekilde boyanacaktır.(54m2)

2-4 sınıfın sadece alt kısmı plastik iç cephe boyası ile boyanacaktır.

3-2 koridorun alt ve üst kısımları farklı iki renk ile plastik iç cephe boyası ile boyatılacaktır.

4-Okulun 1 koridorunun alt etek kısmı plastik iç cephe boyası ile boyanacaktır.

5-4 merdiven koridorunun alt ve üst kısımları farklı iki renk boya ile boyatılacaktır.

6-Yemekhanenin alt ve üst kısmı iç cephe plastik boya ile boyanacaktır.(80m2)

**6-KIRIKKAŞIK KARTALLI ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-Çatıda bulunan 1 adet bacanın onarımı yapılacak ve üzeri yağmurdan korumak amacı ile saçtan kube yapılıp üzerine monte edilecektir.

2-Okul binasının saçak kısmında kırılmış kalasların yerine(3m\*6cm) ebatlarında yenisi ile değiştirilecek.

3- 6 adet demir kapının anahtar takımları değişecek.

4-2 adet tuvaletin muslukları değiştirilecektir.

5-Bütün aksamlar idareye çalışır vaziyette teslim edilecektir.

**7-GÖZLÜ İLKOKULU ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1-12 kapının kolu yenilenecek.**

**2-5 adet çekmeli tuvalet kapısının kolu değişecek.**

**3-8adet pvc pencere ısı camı(45-90cm) değişecek**

**4-10 adet wc nin gider kapağı değişecek.**

**5-4 adet havlu ve peçete askılığı idarenin belirleyeceği yere takılacak.**

**6-5 adet menteşe menteşesi bozuk olan kapılara monte edilecektir.**

**7-4 adet ahşap sınıf kapısının değişimi yapılarak kapı kolu ve kilit takımı ile birlikte monte edilecektir.**

**8-1adet anasınıf kapısının kilidi takım şeklinde değişecektir.**

**9-3 sınıfın kapı kilidi değişecek.**

**10-Erkek öğretmen tuvaletinde bulunan asma tavanın onarımı yapılarak ihtiyaç dutyulan parçalarla yenilenecektir.**

**11-2 tuvaletin lavabosu değişecek ve yerine monte edilecektir.**

**12-Öğretmenler tuvaletinin göçen tavanın düzeltilmesi ve değişimi gereken parçaların takılarak onarılması yapılacaktır.**

**13-5 adet tuvalet aynasının(40\*50cm) yerlerine monte edilmesi yapılacak.**

**14-Erkek tuvaletin dış kapısı pvc kapı ile değiştirilecektir.**

**15-Kalorifer kazanının içinde bulunan mazgalın(80\*20cm) yarısı kırılmış olup onarımı veya değişimi yapılacaktır.(mazgalın ebat ve kalınlıkları mevcut orjinaline uygun olacaktır.)**

**16-pvc pencerenin(45\*90cm) 40 adet lastiği onarılıp yırtılan veya kullanılmayanların yerine yenisi ile değiştirilecektir.**

**16-Bütün aksamlar çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.**

**8-ATATÜRK İLKOKULU ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1-Okulun sığınağında bulunan 37m2 fayanstan 25m2 lik kısmının değişimi ve montesi yapılacak.**

**2-Okulun jeneratörünün bakımı yapılacak.motor yağı,hava ve yağ filtresi değiştirilecektir.antifiriz konulup kondektörü değiştirilerek çalışır vaziyette getirilecektir.**

**3-15 adet floresan ve 40 adet led lamba yerlerine takılıp çalışır vaziyette getirilecektir.**

**4-75 adet pencerenin dışardan ön kısımlarına silikon ile yalıtım yapılacaktır.**

**5-Sınıf kapılarının kırılmış 35 adet menteşeleri yenisi ile değiştirilecektir.2 idare odasının kilitleri değiştirilecektir.**

**9-SARIERİK İLKOKULU ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1-4 adet sınıfın ahşap kapısı kasasız değişecek kapı kilit ve koları takılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.**

**2-Çatıdan dikey gelen pvc yağmur oluğu 12m kısmında kırılma ve çürüme olduğundan yenisi ile değiştirilecektir.İlgili kısımlarına kelepçe takılarak sabitlenecektir.**

**3-1adet sınıfın zemin fayanslarında yaklaşık 10m2 kısmı mevcut renkler uyumlu fayans ile değiştirilip yenilenecektir.**

**4-Pvc pencerelerde 10adet ısı cam(90\*55cm) yenisi ile değiştirilecektir.**

**5-wc lerde bulunan 5 adet alüminyun kapının yerine pvc kapı ile değiştirilip çalışır vaziyette teslimatı yapılacaktır.**

**6-Okulun ihtiyaç duyulan bölümlerinde 8 adet priz ve 15 adet floresan takılıp monte edilecektir.**

**Bütün okullarda onarılan bütün kısımların çalışır ve eksiksiz olarak okul idarelerine teslimatı yapılacaktır.**

**GENEL HUSUSLAR**

1-Boya Badanası yapılacak okulların renk seçimini okul idarelerince belirlenecektir.

2-Bu şartnamede belirtilen kısımlarda okullar bazında yapılacak değişimlerde (kapı kolu,pencere kolu,Pencere fitilleri çatı kiremiti veya sac,musluk,elektrik anahtarları,priz veya şartel, lambalar vb.) sayı veya adet ne olursa olsun yüklenici tarafından değiştirecek olup her hangi bir hak iddia edemeyecektir.

3-Onarım yapılacak okullarımızda yüklenici bu şartnamede belirtilen eksiklikleri eksiksiz olarak tamamlayacaktır. Onarımı biten okullarımızın işlerin bittiğine dair tutanak ve üst yazı ile belgelendirmeyene kadar yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

4-Ödenek olması durumunda onbeş iş günü içinde ödeme yapılacaktır.

5-Bu işe ait süre iş yerlerinin teslim tarihinden itibaren 25 takvim günü içinde bitirilecektir.

**TEKLİF ZARFI VE KATILIM ŞARTLARI**

1-İstekliler bu işe ait teklif edeceği bedelin en az %3’ü kadar geçici banka teminatı veya Hazro Mal Müdürlüğü’nün TR 74 000 1000 526 0000 1000 5350 iban nolu tahsilat hesabına “**Hazro İlçesi Muhtelif Köy İlkokullarının Onarım İş**i “adı ile yatırmaları ve teklif zarfında sunmaları gerekmektedir.

2-Teklif Mektubunda işin adı ve Ekap üzerinden alınan Doğrudan Temin kayıt numarası ve isteklinin ünvanı ve adresi ve teklif edeceği bedeli rakam ve yazı ile doldurulacak olup kazıntı ve silinti olmayacaktır.

3-Teklif zarfı üzerinde İşin adı, isteklinin unvanı ve adresi yazılı olup kaşeli imzalı ve kapalı bir şekilde idaremize sunulacaktır.

4.Teklif zarfında İş bitirme belgesi olarak teklif edeceği bedelin en az %70’ni özel veya Resmi Yapım İşlerinde Benzer iş grupları listesinden III.Grup Bina İşleri belgeleri veya Üniversitelerin en az dört yıllık inşaat mühendisliği veya yüksek inşaat mühendisliği mezunları belgeleri benze iş olarak kabul edilecek olup teklif zarfında sunacaklardır.

5-Teklif mektubunun süresi 60 gün olacaktır.

6-Teklif mektubunda teklif edeceği bedel içinde KDV hariç malzeme, işçilik, her türlü sigorta, yakıt nakliye ve resmi harçlar teklif bedele dahil olacaktır.

7-Teklif zarfında sunulması zorunlu belgeler: 1-Götürü bedel Teklif Mektubu,2-İş deneyim belgesi.3-Geçici Teminat

İdare bu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bundan dolayı yüklenici her hangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

İDARE