**T.C.**

**HAZRO KAYMAKAMLIĞI**

**Cumhuriyet İlkokulu Müdürlüğü**

1 Kalem Onarım İşi Teknik Şartnamesidir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Malzemenin Adı | Malzemenin Özellikleri | Malzemenin Birimi |
| 1 | Okul İç ve Dış Cephe Boyası | 1: Okul iç cephe boya alanı 1650 **m²**  2: Okul iç cephe tamiratları için alçı ve astar kullanılmalı  3: Okul iç cephe boyası 2 kat 1. Kalite ve silikonlu olmalı  4: Okul dıç cephe boya alanı 650 **m²**  5: Okul dış cephe tamiratı için 2 kat kalekim, 1 kat astar ve 2 kat 1. Kalite silikonlu dış cephe bayası kullanılmalı | **m²** |